Прокуратурой Майнского района проведена проверка исполнения должностными лицами администрации МО «Тагайское сельское поселение» требований законодательства о водоснабжении и пожарной безопасности, в ходе которой вскрыты нарушения, связанные с непринятием необходимых мер по обеспечению надлежащего состояния объектов противопожарного водоснабжения, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности на территории с. Подлесное Майнского района Ульяновской области.

Установлено, что на территории с. Подлесное Майнского района Ульяновской области расположено 6 пожарных гидрантов.

Вместе с тем, 2 гидранта, расположенные в с. Подлесное Майнского района Ульяновской области, находились в неисправном состоянии.

Кроме того, смотровые колодцы центральной сети водоснабжения, расположенные в с. Подлесное Майнского района Ульяновской области не имели крышек люков, плотно прилегающих к опорным поверхностям.

С целью устранения нарушений законодательства в адрес главы администрации МО «Тагайское сельское поселение» внесено представление об устранении нарушений закона.